## Лист1
КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПРОСТАВЬТЕ В ГРАФУ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО)
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМ. | КОЛ-ВО | ЦЕНА ЗА ЕД-ЦУ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
Визуальный осмотр электроустановки с оформлением протокола | 1электроустановка |  | бесплатно
Проверка срабатывания автоматических выключателей 1 полюсных по току срабатывания, по времени отключения | 1испытание |  | 400 | 0
Проверка срабатывания автоматических выключателей 3 полюсных по току срабатывания, по времени отключения | 1испытание |  | 600 | 0
Проверка УЗО | 1испытание |  | 500 | 0
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, проводок до 1кВ | 1испытание |  | 200 | 0
Замер тока короткого замыкания (измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль) | 1испытание |  | 300 | 0
Определение удельного сопротивления грунта | 1испытание |  | 900 | 0
Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами (металлосвязь) с переходным сопротивлением | 1испытание |  | 100 | 0
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства | 1испытание |  | 400 | 0
Выезд бригады за пределы города Казань (по Республике Татарстан) | 1км |  | 5 | 0
Оформление технического отчета с протоколами испытаний | 1отчет |  | бесплатно
ВСЕГО ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ |  |  |  | 0